## 總頁
宜蘭縣五結鄉五結國民小學
工程 總表 [標單]
標的名稱：風雨操場興建工程 |  | 標的案號： |  |  | 施作地點：學校內
預算編號： |  | 工期 | 180 日曆天 |  | 驗收合格日起保固：
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 附註
甲 | 直接工程費
壹 | 發包工程
一、 | 假設工程 | 式 | 1
二、 | 主體工程 | 式 | 1
三、 | 裝修及周邊設施整修工程 | 式 | 1
四、 | 水電消防設施 | 式 | 1
小計
貳 | 作業組織管理費
一、 | 職工安全衛生措施與管理費 | 式 | 1
二、 | 工程品質作業及管理費 | 式 | 1
三、 | 包商利雜 | 式 | 1
合計
參 | 營造工程保險費 (壹+貳) | ％ | 0.35
肆 | 營業稅(壹+貳+參)×5% | 式 | 1
共計(壹+貳+參+肆)
發包工程費合計
工程投標總價新台幣 : | [5 empty] | 元整

## 詳細價目表
宜蘭縣五結鄉五結國民小學
工程詳細價目表 [標單]
標的名稱：風雨操場興建工程 |  |  |  | 案號：
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
壹 | 發包工程
一、 | 假設工程 | 式 | 1
1 | 工地臨時安全防護設施及告示牌 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、一、1
2 | 施工便道與清理及復原整修 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、一、2
3 | 材料與施工檢驗 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、一、3
4 | 場區施工測量與監測 | 式 | 1 |  |  | 全工料
5 | 周邊地坪配合敲除及碎化與雜物清理運棄 | 式 | 1 |  |  | 全工料
小計
二、 | 主體工程
1 | 放樣 | M2 | 579 |  |  | 詳單價分析表壹、二、1
2 | 挖土及整地 | M3 | 184 |  |  | 詳單價分析表壹、二、2
3 | 回填夯實及整平 | M3 | 169 |  |  | 詳單價分析表壹、二、3
4 | 廢棄物及棄土方 | M3 | 15 |  |  | 詳單價分析表壹、二、4
5 | 填碎石級配料 | M3 | 19 |  |  | 詳單價分析表壹、二、5
6 | 2000PSI 預拌混凝土及澆置 | M3 | 13 |  |  | 詳單價分析表壹、二、6
7 | 3500PSI 預拌混凝土及澆置 | M3 | 86 |  |  | 詳單價分析表壹、二、7
8 | 鋼筋彎紮組立SDW-280 | KG | 309 |  |  | 詳單價分析表壹、二、8
9 | 鋼筋彎紮組立SDW-420 | KG | 10242 |  |  | 詳單價分析表壹、二、9
10 | 一般模板組立及拆除 | M2 | 188 |  |  | 詳單價分析表壹、二、10
11 | 結構鋼架主體 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、二、11
12 | 施工架及安全防護設施 | M2 | 792 |  |  | 詳單價分析表壹、二、12
13 | 地質改良 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、二、13
14 | 基礎開挖安全擋土措施及周邊水保設施防護設施與回復 | 式 | 1 |  |  | 全工料
小計
三、 | 裝修及周邊設施整修工程 | 式
1 | 原有設施拆除遷移及安裝整修 | 式 | 1 |  |  | 全工料
2 | 地坪整體粉光+金鋼砂 | M2 | 608 |  |  | 詳單價分析表壹、三、2
3 | 柱墩1:3水泥粉光面粉石子 | M2 | 12 |  |  | 詳單價分析表壹、三、3
4 | 風雨操場屋頂鋼板 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、三、4
5 | 球場畫線(籃球+躲避球) | 座 | 2 |  |  | 樹酯漆全工料
6 | 原有球架移設(含籃板球框架組移設安裝組立所需工料) | 支 | 4 |  |  | 高度及位置依校方指示
7 | 周邊地坪設施整修 | 式 | 1 |  |  | 全工料
8 | 無障礙通路設施改善 | 式 | 1 |  |  | 全工料含駐留平地及通路地坪工料
9 | 排水設施 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、三、9
10 | 周邊綠美化設施工程 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、三、10
11 | 零星配合設施 | 式 | 1 |  |  | 全工料
小計
四、 | 水電消防設施 | 式
(一) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、四-(一)
(二) | 弱電設備工程 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、四-(二)
(三) | 消防設備工程 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表壹、四-(三)
小計
貳、 | 作業組織管理費
貳、一 | 職工安全衛生措施與管理費
1 | 講習費 | 式 | 1
2 | 工地環境整潔及清運費 | 式 | 1
3 | 工地安全及防護措施費 | 式 | 1
4 | 工地消防及急救設備費 | 式 | 1
5 | 安全警示標誌及設施 | 式 | 1
6 | 勞安人員管理費 | 式 | 1
7 | 臨時水電費 | 式 | 1
8 | 工程相關勞安衛其他事項工作作業費 | 式 | 1
小計
貳、二 | 工程品質作業及管理費
1 | 講習費 | 式 | 1
2 | 施工前品管及施工計畫資料送審及行政作業費(含各分項工程及材料送審) | 式 | 1
3 | 工程各項材料施工前品管相關檢查.資料送審及行政作業費 | 式 | 1
4 | 施工中各工項品管相關檢查.送審及行政作費業費 | 式 | 1
5 | 品管人員管理費 | 式 | 1
6 | 工程合約、施工圖本製作、工程各項勘驗、完工使用執照、竣工結算書圖...等作業費 | 式 | 1
7 | 工程相關品管其他事項工作作業費 | 式 | 1
小計

## 單價分析表
宜蘭縣五結鄉五結國民小學
單價分析表 [標單]
標的名稱：風雨操場興建工程 |  |  |  | 案號：
壹、一、1 | 工作項目：工地臨時安全防護設施及告示牌 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 施工便道周邊及作業區施工圍籬 | M | 120
| 固定角料及另件 | 式 | 1
| 環保署其他相關規定及設施 | 式 | 1 |  |  | 含警示標語
| 工區周邊警示帶防護設施 | 式 | 1
| 施工告示牌 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
每 式單價計
壹、一、2 | 工作項目：施工便道與清理及復原整修 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 通路地坪鋼板鋪設 | 式 | 1 |  |  | 租用
| 原有地坪及跑道地坪墊鋼板及砂土保護 | 式 | 1
| 通路地坪及水溝保護與原有植栽移植及回復 | 式 | 1
| 車輛清潔費(或設置清洗設施(台)、沉澱池、汙廢水處理設施等) | 式 | 1
| 完工後工料清理及復原 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
每 式單價計
壹、一、3 | 工作項目：材料與施工檢驗 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 混凝土(抗壓/氯離子/坍度) | 式 | 1 |  |  | 分次施工不同規格至少一組
2 | 鋼筋、鋼網(物性、化性、無輻射) | 式 | 1 |  |  | 物性化性(分次進料不同規格至少一組)
3 | 鋼料(含螺栓、物性、化性、無輻射) | 式 | 1 |  |  | 物性化性(分次進料不同規格至少一組)
4 | 鋼材施工 | 式 | 1 |  |  | UT.MT.鍍鋅量
5 | 其他合約應行檢驗項目 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
每 式單價計
壹、二、1 | 工作項目：放樣 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 放樣，內部、外部放樣 | M2 | 1
| 放樣，五金及另料 | M2 | 1
| 合計 | M2 | 1
每 M2 單價計
壹、二、2 | 工作項目：挖土及整地 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 機具挖方 | 式 | 1 |  |  | (含工資及租借機具)
| 雜項及搬運 | 式 | 1 |  |  | 含機具壓實
| 機具折舊及損耗 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
每 M3 單價計
壹、二、3 | 工作項目：回填夯實及整平 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 人工細整地 | 式 | 1
| 原土回填土方 | 式 | 1 |  |  | 原土回填含工資及租借機具
| 搬運及壓實 | 式 | 1
| 機具損耗及另料 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
每 M3 單價計
壹、二、4 | 工作項目：廢棄物及棄土方 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 棄物及土方收容所 | 式 | 1 |  |  | 附證明
| 機具外運 | 式 | 1
| 機具搬運及清理 | 式 | 1
| 機具損耗及另料 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
每 M3 單價計
壹、二、5 | 工作項目：填碎石級配料 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 碎石級配料 | M3 | 1
| 鋪設及運費 | 式 | 1
| 搬運及壓實 | 式 | 1
| 機具損耗及另料 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
每 M3 單價計
壹、二、6 | 工作項目：2000PSI預拌混凝土及澆置 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 2000PSI 預拌混凝土 | M3 | 1 |  |  | (符合CNS規定)
| 混凝土澆置作業 | M3 | 1 |  |  | (含搗實.整平.養護等符合CNS規定)
| 混凝土壓送機 | M3 | 1 |  |  | (含工資及租借費)
| 合計 | M3
每M3單價計
壹、二、7 | 工作項目：3500PSI預拌混凝土及澆置 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 3500PSI 預拌混凝土 | M3 | 1 |  |  | (符合CNS規定)
| 混凝土澆置作業 | M3 | 1 |  |  | (含搗實.整平.養護等符合CNS規定)
| 3500PSI 混凝土壓送機 | M3 | 1 |  |  | (含工資及租借費)
| 合計 | M3
每 M3 單價計
壹-二-8 | 工作項目：鋼筋，彎紮組立 SDW280 |  | 單位：kg |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 鋼筋，竹節鋼筋SDW280 | kg | 1 |  |  | (符合CNS規定)
| 鋼筋，五金另料及間隔器 | 式 | 1 |  |  | (依CNS規定設置)
| 鋼筋，加工及組立作業 | kg | 1 |  |  | (含工資.機具.吊運費及小搬運)
| 合計 | kg | 1
每KG單價計
壹-二-9 | 工作項目：鋼筋，彎紮組立 SDW420 |  | 單位：kg |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 鋼筋，竹節鋼筋SDW420 | kg | 1 |  |  | (符合CNS規定)
| 鋼筋，五金另料及間隔器 | 式 | 1 |  |  | (依CNS規定設置)
| 鋼筋，加工及組立作業 | kg | 1 |  |  | (含工資.機具.吊運費及小搬運)
| 合計 | kg | 1
每KG單價計
壹-二-10 | 工作項目：一般模板組立及拆除 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 模板，模板板料及角料 | M2 | 1 |  |  | (含材料及配件)
| 模板支撐及另料 | 式 | 1 |  |  | (含工資.施工架.鋼管及相關另料且符合CNS規定)
| 模板組立工資及加工 | 式 | 1 |  |  | (含吊運、組立、拆除及加工)
| 模板，活動BOLT鐵件洋釘 | 式 | 1 |  |  | (含間隔器、固定五金及鋼釘)
| 五金另料及損耗 | 式 | 1 |  |  | (含吊運、組立、拆除及加工)
| 合計 | M2 | 1
每 M2單價計
壹-二-11 | 工作項目：結構鋼架主體 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 結構鋼料3300kg/cm2 | KG | 24092
| 結構鋼料2400kg/cm2 | KG | 12653
| 結構鋼方管料3300kg/cm2 | KG | 16501
| 接合鋼板及接合螺栓組與零料 | KG | 7987
| 熱浸鍍鋅 | KG | 61234 |  |  | 含運費
| 風拉桿及防垂桿 | 式 | 1
| 基礎基座及螺栓組 | 組 | 13
| 鋼材廠內加工及焊接 | KG | 61234
| 現場安裝施工及吊運與焊接 | KG | 61234 |  |  | 含外運費
| 五金零配件及螺栓 | 式 | 1
| 活動施工架及高空安全作業防墜設施 | 式 | 1 |  |  | 含安全索及防墜網
| 鋼架場樣圖繪製及簽證 | 式 | 1
| 清潔及損耗 | 式 | 1
| 其他施工組立必要配合工程 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
每式單價計
壹-二-12 | 工作項目：施工架及安全防護設施 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 施工架，鷹架 | 式 | 1 |  |  | 含租借費及吊搬運費且符合CNS規定
| 施工架，腳踏板 | 式 | 1 |  |  | 含租借費及吊搬運費且符合CNS規定
| 施工架，工作梯 | 式 | 1 |  |  | 含相關防護設施符合勞安衛規定
| 施工架，防護網、防塵網 | 式 | 1 |  |  | 含相關防護設施符合勞安衛規定
| 施工架，組立及拆除工資 | 式 | 1
| 施工架，固定基座及繫件 | 式 | 1 |  |  | 含相關防護設施符合勞安衛規定
| 施工架，五金另料及損耗 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
每 M2 單價計
壹、二-13 | 工作項目：地質改良 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 高壓噴射樁 60∮ | 支 | 13 |  |  | 全工料
| 機械組裝及運費 | 式 | 1 |  |  | 含配合設施
| 鑽心取樣 | 支 | 1 |  |  | 含評估報告及簽證
| 其他相關配合工程 | 式 | 1 |  |  | 含整地放樣與臨時設施
| 合計 | 式 | 1
每 式 單價計
壹、三、2 | 工作項目：地坪整體粉光+金鋼砂 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 基底夯實 | M2 | 1 |  |  | 全工料
2 | 新鋪3000PSI預拌混凝土及澆置 | M3 | 0.15 |  |  | 詳單價分析表壹、三、1-2
| 鋼筋 | KG | 9 |  |  | 全工料
| 邊模及收邊 | 式 | 1 |  |  | 全工料
| 整體粉光地坪 | M2 | 1 |  |  | (含標高器及面平整處理)
| 金鋼砂 | 式 | 1
| 另料及損耗 | 式 | 1 |  |  | 地坪配合切割及填縫
| 合計 | M2 | 1
每M2單價計
壹、三、2-2 | 工作項目：3000PSI預拌混凝土及澆置 |  | 單位：M3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 3000PSI 預拌混凝土 | M3 | 1 |  |  | (符合CNS規定)
| 混凝土澆置作業 | M3 | 1 |  |  | (含搗實.整平.養護等符合CNS規定)
| 混凝土壓送機 | M3 | 1 |  |  | (含工資及租借費)
| 合計 | M3
每 M3 單價計
壹、三、3 | 工作項目：柱墩1:3水泥粉光面粉石子 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 水泥砂漿，1:3水泥砂漿 | M3 | 0.02
| 石子，七里石 | kg | 25 |  |  | 顏色另訂
| 水泥 | 包 | 0.12
| 石粉 | 式 | 1
| 工資與搬運 | 式 | 1
| 另料及損耗 | 式 | 1 |  |  | 含崁縫及溝縫與緩凝劑.
| 合計 | M2 | 1
每 M2 單價計
壹、三、4 | 工作項目：風雨操場屋頂鋼板 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 螺絲外露式烤漆鋼板TH:0.47mm(PU發泡) | M2 | 780
| 不銹鋼天溝TH:1.0mm氬焊滿焊 | M | 107
| 中脊收邊 | M | 90 |  |  | 汎水收邊TH:0.6mm
| 外包板收邊 | M | 113 |  |  | 汎水收邊TH:0.6mm
| C150*65*20*2.3@600mm | M2 | 780
| 五金零配件及螺栓 | 式 | 1
| 活動施工架及高空安全作業防墜設施 | 式 | 1 |  |  | 含安全索及防墜網
| 運費與清潔及損耗 | 式 | 1
| 其他施工必要設施配合工程 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
每式單價計
壹、三、9 | 工作項目：排水設施 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 周邊既有排水系統清淤及清理 | 式 | 1 |  |  | 全工料
| 新設給水水龍頭及管路接續與埋設 | 式 | 1 |  |  | 全工料
| 原有暗管及周邊既有排水系統配合移設及接續工料 | M | 36 |  |  | 全工料
| 新設集水滯洪池池體卵礫石鋪底 | 式 | 1 |  |  | 全工料
| 新設排水暗管 | M | 30 |  |  | 全工料
| 新設新設陰井 | 座 | 2 |  |  | 全工料
| 新設屋頂排水鍍鋅鋼管烤漆(含扣件) | M | 52 |  |  | 全工料
| 排水立管引流排水接續管料及埋設與工資 | 式 | 1 |  |  | 全工料
| 另料及損耗 | 式 | 1 |  |  | 全工料
| 合計 | 式 | 1
每 式 單價計
壹、三、10 | 工作項目：周邊綠美化設施工程 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 細整地 | M2 | 80 |  |  | 全工料
| 填植栽沃土 | M3 | 5 |  |  | 全工料
| 植台北草(3/4鋪) | M2 | 80 |  |  | 全工料含養護
| 坡面排水引流設施 | 式 | 1 |  |  | 全工料
| 其它配合工項及零星工料 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
每 式 單價計
壹、四、（一） | 工作項目：電氣設備工程 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
A. | 用戶內外線埋設工程 :
1 | 埋設工程(回填土,河川沙,標示帶) | 式 | 1
2 | 打洞修補 | 式 | 1
3 | PA,LA盤與既設電源盤銜接 | 式 | 1
4 | 另料 | 式 | 1
B. | 配電盤工程:(屋外型不銹鋼 1.5mm粉體烤漆及銅排組立隔板)
1 | PA(LA)(含固定基座) | 盤 | 1 |  |  | 專業製造廠
2 | 配電盤標示牌(壓克力製)及單線圖(護貝) | 片 | 1
3 | 接地銅排 | 組 | 1
4 | 綜合測試費 | 式 | 1
5 | 搬運及安裝費 | 式 | 1
6 | 銅牌端子及五金另料 | 式 | 1
C. | 無溶絲開關及漏電斷路器(全配件與另料) | 式 | 1 |  |  | 伍菱,台芝,士林,慶同或同級品
D. | P.V.C 管材及另料 | 式 | 1 |  |  | 南亞,大洋,華夏或同級品
E. | P.V.C 電攬線及另料 | 式 | 1 |  |  | 太平洋,華新,華榮或同級品
F | 燈具工程 :
1 | 燈具設備(含燈管吊管等配件及電子式安定器型)
| LED燈 (含固定基座及鐵件與保護設施) | 組 | 0 |  |  | 不屬本期
2 | 插座 開關
| 接地型雙連插座(含蓋板)1ψ110V | 只 | 1 |  |  | 東芝,國際,奇勝或同級品
3 | 出線口
| 四角鍍鋅出線盒 | 只 | 6
壹、四、（一）續 | 工作項目：電氣設備工程 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 八角鍍鋅出線盒 | 只 | 16
| 另料 | 式 | 1
| ΣA～F小計 | 式 | 1
G | 電氣工程工資 | 式 | 1
H | 電氣圖說及機關備審與完工接電申請 | 式 | 1 |  |  | 含專業技師簽證
| ΣA～G合計 | 式 | 1
每 式 單價計
壹、四、（二） | 工作項目：弱電設備工程 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 4萬畫素槍型IP網路攝影機 | 台 | 2
| 攝影機固定支架(詳圖說) | 組 | 2
| 攝影機用電源供應器 | 只 | 2
| 訊號傳輸線 | M | 320
| 5埠乙太網路交換器 | 台 | 2
| 2C PVC電纜線 | M | 305
| PVC管(3/4"x2.0m/m) | M | 300 |  |  | 南亞,大洋,華夏或同級品
| 屋外不鏽鋼拉線箱 | 只 | 1
| 零料,五金 | 式 | 1
| 開挖及回填工資(含回填料材) | 式 | 1
| 配管工資 | 式 | 1
| 配線工資 | 式 | 1
| 設備安裝及既有系統整合工資 | 式 | 1
| 電信申請(開工審查)(含規費) | 式 | 1
| 小計 | 式 | 1
每 式 單價計
壹、四、（三） | 工作項目： 消防設備工程 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
a | 避難設備 | 式 | 1
| 手提滅火器10磅ABC乾粉 | 具 | 2 |  |  | (符合型式認可及個別認可)
| 滅火器置放架-單支裝 | 組 | 2
| 基本設備器材安裝(不含配電) | 式 | 1
b | 消防相關配合作業 | 式 | 1
| 消防相關審驗費 | 式 | 1 |  |  | (含相關圖說及手續費)
| 消防相關施工圖繪製作業 | 式 | 1
| 消防測試報告費 | 式 | 1
| 消防使照送件費 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
每 式 單價計
壹、三、21 | 工作項目：地坪鋪設瀝青混凝土 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 基底鋪碎石級配層及夯實 | M2 | 1 | 350 | 350 | 15cm th
| 瀝青黏結層 | M2 | 1 | 10 | 10
| 密級配瀝青面層 | M2 | 1 | 750 | 750 | 10cm th
| 滾壓機具 | 式 | 1 | 8 | 8
| 鋪設機具及運費 | 式 | 1 | 10 | 10
| 施工及另料與損耗 | 式 | 1 | 2 | 2
| 合計 | M2 | 1 |  | 1130
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 1130
壹、二、（二）-6 | 工作項目：地坪緣石收邊 |  | 單位：M
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 預鑄邊緣石 | m | 1 | 650 | 650
| 2500PSI預拌混凝土及澆置 | M3 | 0.015 | 1950 | 29
| 整地開挖 | 式 | 1 | 30 | 30
| 工資與搬運 | 式 | 1 | 150 | 150
| 另料及損耗 | 式 | 1 | 11 | 11
| 合計 | M | 1 |  | 870
|  |  | 每 M 單價計 |  | 870
壹、三、21 | 工作項目：新設座椅 |  | 單位：M
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 3000PSI 預拌混凝土及澆置 | M3 | 0.12 | 2050 | 246 | 詳單價分析表壹、三、1-2
| 鋼筋彎紮組立SDW-280 | KG | 15 | 28 | 420 | 詳單價分析表壹、二、8
| 一般模板組立及拆除 | M2 | 1.1 | 400 | 440 | 詳單價分析表壹、二、10
| 1:3水泥粉光+七里石 | M2 | 1.5 | 320 | 480 | 全工料
| 另料及損耗 | 式 | 1 | 123 | 123 | 全工料
全工料
| 合計 | M | 1 |  | 1709
|  |  | 每 M單價計 |  | 1709
壹、三、2 | 工作項目：牆面1:3水泥粉光面水泥漆 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 水泥砂漿，1:3水泥砂漿打底粉光 | M2 | 1 | 280 | 280
| 水泥漆，漆水泥漆 | M2 | 1 | 150 | 150 | (油漆二度符合環保標章)
| 水泥漆，批土 | M2 | 1 | 15 | 15 | (批土一底)
| 工資與搬運 | 式 | 1 | 100 | 100
| 工作架 | 式 | 1 | 10 | 10
| 另料及損耗 | 式 | 1 | 5 | 5
| 合計 | M2 | 1 |  | 560
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 560
壹、三、6 | 工作項目：鋼板烤漆門 D1 |  | 單位：樘
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 樘料本體，鍍鋅鋼板門 | 樘 | 1 | 20000 | 20000 | 烤漆
| 塞水路及清潔 | 式 | 1 | 1000 | 1000
| 安裝工資與搬運 | 式 | 1 | 4000 | 4000
| 五金門鎖及絞鏈 | 式 | 1 | 6000 | 6000
| 五金配件及損耗 | 式 | 1 | 1000 | 1000
| 合計 | 樘 | 1 |  | 32000
|  |  | 每 樘 單價計 |  | 32000
壹、三、7 | 工作項目：鋁窗 W1 |  | 單位：樘
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 樘料本體，鋁窗 | 樘 | 1 | 4500 | 4500 | 推射窗
| 強化玻璃 | 才 | 8 | 80 | 640 | 5MMTH
| 塞水路及清潔 | 式 | 1 | 400 | 400
| 安裝工資與搬運 | 式 | 1 | 800 | 800
| 按裝拆紙 | 式 | 1 | 100 | 100
| 五金配件及損耗 | 式 | 1 | 260 | 260
| 合計 | 樘 | 1 |  | 6700
|  |  | 每 樘 單價計 |  | 6700
壹、三、8 | 工作項目：鋁窗 W2 |  | 單位：樘
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 樘料本體，鋁窗 | 樘 | 1 | 6000 | 6000 | 橫拉窗
| 強化玻璃 | 才 | 22 | 80 | 1760 | 5MMTH
| 塞水路及清潔 | 式 | 1 | 600 | 600
| 安裝工資與搬運 | 式 | 1 | 800 | 800
| 按裝拆紙 | 式 | 1 | 100 | 100
| 五金配件及損耗 | 式 | 1 | 340 | 340
| 合計 | 樘 | 1 |  | 9600
|  |  | 每 樘 單價計 |  | 9600
壹、三、9 | 工作項目：鋁窗 W3 |  | 單位：樘
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 樘料本體，鋁窗 | 樘 | 1 | 3000 | 3000 | 推射窗
| 強化玻璃 | 才 | 4 | 80 | 320 | 5MMTH
| 塞水路及清潔 | 式 | 1 | 300 | 300
| 安裝工資與搬運 | 式 | 1 | 800 | 800
| 按裝拆紙 | 式 | 1 | 100 | 100
| 五金配件及損耗 | 式 | 1 | 180 | 180
| 合計 | 樘 | 1 |  | 4700
|  |  | 每 樘 單價計 |  | 4700
壹、三、14 | 工作項目：舞台及周邊地坪設施整修 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 混凝土地坪整體粉光抿石子(一體成形) | M2 | 69 | 0 | 0 | 詳單價分析表壹、三、14-1
| C型鋼 | KG | 400 | 30 | 12000 | 全工料
| 接合鍍鋅角鐵及螺栓組與基座組 | KG | 120 | 30 | 3600 | 全工料
| 婆羅洲鐵木(含防腐處理) | 材 | 420 | 180 | 75600 | 全工料
| 環保護木漆 | 材 | 420 | 20 | 8400 | 全工料
| 木材加工及組立 | 材 | 420 | 50 | 21000 | 全工料
| 固定鐵件及另料 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 全工料
| 另料及損耗 | 式 | 1 | 1370 | 1370 | 全工料
| 合計 | 式 | 1 |  | 123470
|  |  | 每 式 單價計 |  | 123470